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实验步骤
切片常规脱蜡至水,画疏水圈。
滴加阿利新蓝染色液染色15min，蒸馏水洗干净。
氧化剂处理5min，流水冲洗干净,甩去切片上多余水分。
流水冲洗干净,甩去切片上多余水分。
滴加Schiff染液，加盖置于37℃培养箱孵育10min。
流水清洗干净,苏木素复染切片2-5min。
分化10s，水洗；返蓝10s，水洗。
常规脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
二甲苯	天津市凯通化学	无
无水乙醇	上海广诺化学	无
AB-PAS染色试剂盒	Solarbio	G1285
苏木素染液	珠海贝索	BA4041
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516


三、实验器材
名称	厂家	型号
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41

四、结果判读
糖原、中性粘液物质呈红色，酸性粘液物质呈蓝色，混合性粘液物质呈蓝紫色或紫蓝色，细胞核呈蓝色。

示例图
五、注意事项
AB-PAS试剂盒应低温保存（2-8℃），临用前半小时取出恢复室温。
2.氧化剂处理温度以不高于20℃为宜，室温高时可适当缩短处理时间。
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