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1、 实验步骤
1. 切片放入干燥箱60℃烤片60min。
2. 依次过3道二甲苯，每道5min。
3. 依次过3道(100%-95%-80%)乙醇，每道3min。
4. 将切片放入烧杯中，流水缓慢冲洗，洗去乙醇，直到切片干净透明。
5. 切片入苏木素浸染2-5min，流水冲洗干净。
6. 1%盐酸酒精分化数秒，流水冲洗干净。
7. 饱和碳酸锂溶液蓝化数秒,流水冲洗干净。
8. 切片入95%乙醇脱水2min,上下晃动几次。
9. 切片入伊红染液（醇溶性）浸染数秒。
10.依次过2道95%乙醇，每道5-10s,时间不宜过长。
11.依次过2道100%乙醇脱水，每道1min。
12.依次过苯酚-二甲苯、二甲苯I、II透明，每道2min。
13.中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
	试剂
	厂家
	货号

	二甲苯
	天津市凯通化学
	无

	无水乙醇
	上海广诺化学
	无

	苏木素染液
	珠海贝索
	BA4041

	醇溶伊红染液
	珠海贝索
	BA4022

	中性树胶
	无锡江原
	ZLI-9516




三、实验器材
	名称
	厂家
	型号

	生物组织自动脱水机
	湖北亚光
	ZT-12M

	生物组织包埋机
	湖北亚光
	YB-7LF

	徕卡切片机
	Leica
	RM2016

	切片刀
	Leica
	Leica 819

	生物组织摊烤片机
	湖北亚光
	YT-7FB

	电热恒温鼓风干燥箱
	上海三发
	DHG-9070

	粘附载玻片
	ebiogo
	B004

	显微镜
	OLYMPUS
	CX41



四、结果判读
细胞核蓝紫色，细胞质、间质及各种纤维呈现不同程度的红色。
[image: E:/刘路/图库/HE/肝_200.jpg肝_200]
示例图（肝组织）



5、 注意事项
1.脑组织切片请勿烤片，以防止组织脱片，室温下风干切片即可染色。
2.切片脱蜡要干净，可根据二甲苯情况及染色温度适当调整脱蜡时间，为防止脱蜡不净影响染色，脱蜡时间宁长勿短。
3.盐酸酒精分化时间要灵活掌握，可以在切片蓝化后镜下观察。同时在伊红染色完毕后在显微镜下观察，以调整苏木素、伊红染色时间。
4.染色后的脱水透明也很重要，若脱水不完全，切片会模糊不清，脱水的乙醇要保持纯度，切片在进入脱水乙醇前尽量把水份去掉。
5.切片在苯酚-二甲苯中要浸泡充分，以防止将水份带入二甲苯中。
6.对于冰冻切片的HE染色，先在室温下放置一段时间使切片复温，然后用PBS冲洗干净直接进行苏木素染色。
 




image2.jpeg




image1.png
/HONGKANG




