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实验步骤
将冰冻切片室温复温 10 min，画疏水圈。
滴加适量4%多聚甲醛固定液，以完全覆盖住组织为宜，室温固定 20 min。
组织切片经 PBS 浸泡洗涤 3 次，每次 5 min。
将切片置于避光湿盒中，向组织上滴加适量ROS染色工作液，需完全覆盖住组织。湿盒放入37℃孵育30min。
切片入 PBS 浸洗 3 次，每次 5 min。
6.滴加适量Dapi染液复染切片，室温孵育5min，PBS洗5min。
7.用抗荧光淬灭封片剂封片。
8.数字切片扫描仪（Pannoramic MIDI）扫描荧光切片。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
4%多聚甲醛固定液	ebiogo	B003
PBS缓冲液粉末	中杉金桥	ZLI-9062
ROS染色液（DHE）	贝博生物	BB-470516
DAPI染色液	碧云天生物	C1006
抗荧光淬灭封片剂	碧云天生物	P0126






三、实验器材
名称	厂家	型号
冷冻切片机	赛默飞世尔	HM525 NX
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
粘附载玻片	ebiogo	B004
数字切片扫描仪	匈牙利3DHISTECH	Pannoramic MIDI


四、结果判读
细胞核呈蓝色，阳性表达呈红色。

示例图（肺组织）
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