安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：ROS染色（DHE法）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：王俭

报告撰写日期：2025-12-30

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	3

四、结果判读	3

- 实验步骤

- 将冰冻切片室温复温 10 min，画疏水圈。

- 滴加适量4%多聚甲醛固定液，以完全覆盖住组织为宜，室温固定 20 min。

- 组织切片经 PBS 浸泡洗涤 3 次，每次 5 min。

- 将切片置于避光湿盒中，向组织上滴加适量ROS染色工作液，需完全覆盖住组织。湿盒放入37℃孵育30min。

- 切片入 PBS 浸洗 3 次，每次 5 min。

- 6.滴加适量Dapi染液复染切片，室温孵育5min，PBS洗5min。

- 7.用抗荧光淬灭封片剂封片。

- 8.数字切片扫描仪（Pannoramic MIDI）扫描荧光切片。

# 二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 4%多聚甲醛固定液 | ebiogo | B003 |
| PBS缓冲液粉末 | 中杉金桥 | ZLI-9062 |
| ROS染色液（DHE） | 贝博生物 | BB-470516 |
| DAPI染色液 | 碧云天生物 | C1006 |
| 抗荧光淬灭封片剂 | 碧云天生物 | P0126 |

# 三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 冷冻切片机 | 赛默飞世尔 | HM525 NX |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 数字切片扫描仪 | 匈牙利3DHISTECH | Pannoramic MIDI |

- 四、结果判读

- 细胞核呈蓝色，阳性表达呈红色。

- 示例图（肺组织）