安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：TRAP染色

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：岳彩文

报告撰写日期：2025-4-8

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	2

四、结果判读	3

五、注意事项	3

- 实验步骤

- 切片常规脱蜡至水：依次将切片放入三缸二甲苯、三缸无水乙醇 、一缸75％酒精，每缸5min,蒸馏水洗干净，画疏水圈。

- 将切片放入纯水中37℃孵育2h。

- 滴加新鲜配制的TRAP 孵育液,加盖置于37℃培养箱孵育20min。

- 流水清洗干净,苏木素复染切片2min。

- 分化10s，水洗；返蓝10s，水洗。

- 常规脱水，二甲苯透明。

- 中性树胶封片，显微镜观察结果。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 | 批号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 | 20250105 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 | 20241205 |
| TRAP染色试剂盒 | ebiogo | B039 | 01092508 |
| 苏木素染液 | 珠海贝索 | BA4041 | C250201 |
| 中性树胶 | 无锡江原 | ZLI-9516 | 241210 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 显微镜 | OLYMPUS | CX41 |

- 结果判读

- 破骨细胞胞浆呈酒红色，核浅蓝色。

- 示例图（骨组织）

- 五、注意事项

- 1、工作液配制过程中需充分溶解，现配现用。
2、染色液应保存在4℃，使用前置于室温下复温。