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实验步骤
切片常规脱蜡至水：依次将切片放入三缸二甲苯、三缸无水乙醇 、一缸75％酒精，每缸5min,蒸馏水洗干净，画疏水圈。
将切片放入纯水中37℃孵育2h。
滴加新鲜配制的TRAP 孵育液,加盖置于37℃培养箱孵育20min。
流水清洗干净,苏木素复染切片2min。
分化10s，水洗；返蓝10s，水洗。
常规脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号	批号
二甲苯	天津市凯通化学	无	20250105
无水乙醇	上海广诺化学	无	20241205
TRAP染色试剂盒	ebiogo	B039	01092508
苏木素染液	珠海贝索	BA4041	C250201
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516	241210


三、实验器材
名称	厂家	型号
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41

结果判读
破骨细胞胞浆呈酒红色，核浅蓝色。

示例图（骨组织）
五、注意事项
1、工作液配制过程中需充分溶解，现配现用。
2、染色液应保存在4℃，使用前置于室温下复温。
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