安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：WGA荧光染色

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：岳彩文

报告撰写日期：2025-9-23

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	3

四、结果判读	3

- 实验步骤

- 切片放入干燥箱65℃烤片30min。

- 依次过3道二甲苯，每道5min。

- 依次过3道(100%-95%-80%)乙醇，每道3min。

- 将切片放入烧杯中，流水缓慢冲洗，洗去乙醇，直到切片干净透明。

- 抗原高压修复：在高压锅内配制2000ml PH为6.0的柠檬酸盐修复液，电磁炉加热至沸腾，放入切片盖上锅盖，喷气后计时2min，然后停止加热，流水缓慢冲洗高压锅盖直至冷却。

- 蒸馏水洗3次，画疏水圈，PBS-T冲洗3次。

- 滴加稀释好的WGA染色液（1:200），37℃培养箱孵育1h。

- 甩去切片上多余的液体，PBS-T冲洗干净。

- 9.用抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）封片。

- 10.数字切片扫描仪（Pannoramic MIDI）扫描荧光切片。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 |
| WGA | Sigma | L4895 |
| 柠檬酸盐修复液 | 中杉金桥 | ZLI-9065 |
| PBS缓冲液粉末 | 中杉金桥 | ZLI-9062 |
| 抗荧光淬灭封片剂（含DAPI） | 碧云天 | P0131 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 生物组织自动脱水机 | 湖北亚光 | ZT-12M |
| 生物组织包埋机 | 湖北亚光 | YB-7LF |
| 生物组织摊烤片机 | 湖北亚光 | YT-7FB |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海三发 | DHG-9070 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 电磁炉 | Midea | C21-Simple 101 |
| 高压锅 | SUPOR | YS22E |
| PAP Pen 免疫组化笔 | ebiogo | B007 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 数字切片扫描仪 | 匈牙利3DHISTECH | Pannoramic MIDI |

- 四、结果判读

- 细胞核呈蓝色，阳性表达位置为绿色。