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实验步骤
切片放入干燥箱65℃烤片30min。
依次过3道二甲苯，每道5min。
依次过3道(100%-95%-80%)乙醇，每道3min。
将切片放入烧杯中，流水缓慢冲洗，洗去乙醇，直到切片干净透明。
抗原高压修复：在高压锅内配制2000ml PH为6.0的柠檬酸盐修复液，电磁炉加热至沸腾，放入切片盖上锅盖，喷气后计时2min，然后停止加热，流水缓慢冲洗高压锅盖直至冷却。
蒸馏水洗3次，画疏水圈，PBS-T冲洗3次。
滴加稀释好的WGA染色液（1:200），37℃培养箱孵育1h。
甩去切片上多余的液体，PBS-T冲洗干净。
9.用抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）封片。
10.数字切片扫描仪（Pannoramic MIDI）扫描荧光切片。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
二甲苯	天津市凯通化学	无
无水乙醇	上海广诺化学	无
WGA	Sigma	L4895
柠檬酸盐修复液	中杉金桥	ZLI-9065
PBS缓冲液粉末	中杉金桥	ZLI-9062
抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）	碧云天	P0131




三、实验器材
名称	厂家	型号
生物组织自动脱水机	湖北亚光	ZT-12M
生物组织包埋机	湖北亚光	YB-7LF
生物组织摊烤片机	湖北亚光	YT-7FB
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
电热恒温鼓风干燥箱	上海三发	DHG-9070
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
电磁炉	Midea	C21-Simple 101
高压锅	SUPOR	YS22E
PAP Pen 免疫组化笔	ebiogo	B007
粘附载玻片	ebiogo	B004
数字切片扫描仪	匈牙利3DHISTECH	Pannoramic MIDI


四、结果判读
细胞核呈蓝色，阳性表达位置为绿色。
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