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实验步骤
切片常规脱蜡至水,超纯水浸洗干净，画疏水圈。
切片放置于透明湿盒中，向切片上滴加 Von Kossa 染液覆盖组织，加盖，将湿盒平稳的放置在紫外灯下照射4h。注：如果是功率较大的紫外灯，照射时间可相应缩短。此处照射4h用的是普通超净工作台的紫外灯。
用超纯水洗去 Von Kossa 染液（必须冲洗干净），立即取出切片，超纯水浸洗3次，流水冲洗2 min 。
切片入苏木素染液复染2 min ，自来水洗干净，盐酸酒精分化数秒，自来水洗干净，返蓝液返蓝，流水冲洗干净。
切片入95％的酒精脱水5 min ，然后入伊红染液染色2 min。
常规脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
二甲苯	天津市凯通化学	无
无水乙醇	上海广诺化学	无
Von Kossa染色试剂盒	Solarbio	G3282
苏木素染液	珠海贝索	BA4041
醇溶伊红染液	珠海贝索	BA4022
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516



三、实验器材
名称	厂家	型号
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41


四、结果判读
钙盐沉积区域呈黑色或棕黑色，细胞核呈蓝色，背景呈红色。
示例图
五、注意事项
1.Von Kossa 染液滴染前，切片必须用超纯水浸洗5次以上，以免水中离子杂质干扰染色结果。
2.如果没有紫外灯，也可以用强太阳光照射。
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