安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：弹性纤维染色（维多利亚蓝法）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：张顾悦

报告撰写日期：2025-8-15

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	2

四、结果判读	3

五、注意事项	3

- 实验步骤

- 切片常规脱蜡至水,画疏水圈，蒸馏水洗干净。

- 高锰酸钾溶液氧化5min，流水冲洗干净。

- 草酸溶液漂白2-3min，直至标本无色，流水冲洗干净。

- 95%酒精稍洗，滴加Elastin染液加盖置于37℃培养箱孵育1h。

- 95%酒精分化，快速浸洗至无多余染液脱下。

- 细流水冲洗3-5min，滴加Van Gieson染液染色1min。

- 倾去染液，不可经水洗。

- 95%酒精分化数秒，无水酒精脱水，二甲苯透明。

- 中性树胶封片，显微镜观察结果。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 | 批号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 | 20250519 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 | 20250607 |
| 弹性纤维染色试剂盒 | Baso | BA4083A | C250316 |
| 中性树胶 | 无锡江原 | ZLI-9516 | 250211 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 显微镜 | OLYMPUS | CX41 |

- 四、结果判读

- 弹性纤维呈蓝黑色，胶原纤维呈红色，肌纤维、红细胞呈黄色。

- 示例图

- 五、注意事项

- Elastin染液与Van Gieson染液染色后直接入95%酒精分化，不可经水洗，以免难分化。

- Elastin染液易挥发，且染色时间长，宜采用密闭容器浸染。

- Elastin染液开封后，应置于阴凉避光的密闭容器中，可重复使用，直至染液失效。