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实验步骤
切片常规脱蜡至水,画疏水圈，蒸馏水洗干净。
高锰酸钾溶液氧化5min，流水冲洗干净。
草酸溶液漂白2-3min，直至标本无色，流水冲洗干净。
95%酒精稍洗，滴加Elastin染液加盖置于37℃培养箱孵育1h。
95%酒精分化，快速浸洗至无多余染液脱下。
细流水冲洗3-5min，滴加Van Gieson染液染色1min。
倾去染液，不可经水洗。
95%酒精分化数秒，无水酒精脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号	批号
二甲苯	天津市凯通化学	无	20250519
无水乙醇	上海广诺化学	无	20250607
弹性纤维染色试剂盒	Baso	BA4083A	C250316
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516	250211


三、实验器材
名称	厂家	型号
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41

四、结果判读
弹性纤维呈蓝黑色，胶原纤维呈红色，肌纤维、红细胞呈黄色。

示例图
五、注意事项
Elastin染液与Van Gieson染液染色后直接入95%酒精分化，不可经水洗，以免难分化。
Elastin染液易挥发，且染色时间长，宜采用密闭容器浸染。
Elastin染液开封后，应置于阴凉避光的密闭容器中，可重复使用，直至染液失效。
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