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1、 实验步骤
1. 将冰冻切片复温干燥，PBS清洗干净。
2. 切片入4%多聚甲醛中室温固定20min，流水清洗干净。
3. 切片入苏木素浸染2-5min，流水清洗干净。
4. 1%盐酸酒精分化数秒，流水清洗干净。
5. 饱和碳酸锂溶液蓝化数秒,流水清洗干净。
6. 切片入95%乙醇脱水2min,上下晃动几次。
7. 切片入伊红染液（醇溶性）浸染数秒。
8.依次过2道95%乙醇，每道5-10s,时间不宜过长。
9.依次过2道100%乙醇脱水，每道1min。
10.依次过苯酚-二甲苯、二甲苯I、II透明，每道2min。
11.中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
	试剂
	厂家
	货号

	二甲苯
	天津市凯通化学
	无

	无水乙醇
	上海广诺化学
	无

	苏木素染液
	珠海贝索
	BA4041

	醇溶伊红染液
	珠海贝索
	BA4022

	中性树胶
	无锡江原
	ZLI-9516






三、实验器材
	名称
	厂家
	型号

	OCT包埋剂
	樱花
	4583

	冷冻切片机
	ThermoFisher
	HM525NX

	切片刀
	Leica
	Leica 819

	粘附载玻片
	ebiogo
	B004

	显微镜
	OLYMPUS
	CX41



四、结果判读
细胞核蓝紫色，细胞质、间质及各种纤维呈现不同程度的红色。
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示例图（肝组织）





5、 注意事项
1.盐酸酒精分化时间要灵活掌握，可以在切片蓝化后镜下观察。同时在伊红染色完毕后在显微镜下观察，以调整苏木素、伊红染色时间。
2.染色后的脱水透明也很重要，若脱水不完全，切片会模糊不清，脱水的乙醇要保持纯度，切片在进入脱水乙醇前尽量把水份去掉。
3.切片在苯酚-二甲苯中要浸泡充分，以防止将水份带入二甲苯中。
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