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实验步骤
切片常规脱蜡至水,画疏水圈。
滴加新鲜配制的Weigert染液染色5min，蒸馏水洗干净。
酸性分化液分化数秒,蒸馏水洗干净。
固绿染色液染色5-10min，蒸馏水稍洗。
快速用弱酸溶液洗涤切片，以去除残留的固绿。
番红O染色液染色5-10min，蒸馏水稍洗。
常规脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
二甲苯	天津市凯通化学	无
无水乙醇	上海广诺化学	无
番红固绿染色液	Solarbio	G1371
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516


三、实验器材
名称	厂家	型号
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41


四、结果判读
软骨基质及软骨细胞浆呈红色，软骨细胞核呈蓝色，细胞浆、肌肉、胶原纤维及骨组织呈灰绿色，细胞核呈灰黑色。

示例图（关节组织）
五、注意事项
Weigert苏木素染液不可预先配制后放置，配制好后一般24h失去染色效果。
2.切片在番红O染液中染色时间不宜过长，否则易导致染色背景的深红色不易分化掉。 
3.切片分化时间应恰当，以背景呈绿色为宜。
4.番红O染色后，不宜在低浓度乙醇脱水，否则易褪色。
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