安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：冰冻切片Tunel(荧光)染色

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：王俭

报告撰写日期：2025-9-5

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	3

三、实验器材	3

四、结果判读	4

五、注意事项	4

- 实验步骤

- 将冰冻切片复温干燥，PBS清洗干净。

- 切片入4%多聚甲醛中室温固定20min。

- 蒸馏水洗3次，画疏水圈，PBS冲洗3次。

- 滴加20ug/ml不含DNase的蛋白酶K，37℃培养箱孵育30min。

- PBS冲洗3次。

- 配制Tunel检测液（TdT酶+荧光标记液=1:9）。

7.滴加Tunel检测液，37℃培养箱孵育30-60min。

- 8.PBS冲洗3次。

- 9.用抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）封片。

- 10.数字切片扫描仪（Pannoramic MIDI）扫描荧光切片。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 4%多聚甲醛固定液 | ebiogo | B003 |
| PBS缓冲液粉末 | 中杉金桥 | ZLI-9062 |
| 蛋白酶K | ebiogo | B030 |
| 抗荧光淬灭封片剂（含DAPI） | 碧云天 | P0131 |
| 一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | Elabscience | E-CK-A320 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 冷冻切片机 | 赛默飞世尔 | HM525 NX |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| PAP Pen 免疫组化笔 | ebiogo | B007 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 数字切片扫描仪 | 匈牙利3DHISTECH | Pannoramic MIDI |

- 四、结果判读

- 细胞核呈蓝色，凋亡细胞为绿色。

- 示例图（脑组织）

- 注意事项

- 1.为达到Tunel（荧光）实验技术的要求，组织固定越新鲜越好。

- 2.在实验过程中冲洗切片时，注意不要正对着组织冲洗，以免将组织冲掉。

- 3.染色结果宜避光冷藏，不能长期保存，封片后应尽快拍照和扫描。