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实验步骤
将冰冻切片复温干燥，PBS清洗干净。
切片入4%多聚甲醛中室温固定20min。
蒸馏水洗3次，画疏水圈，PBS冲洗3次。
滴加20ug/ml不含DNase的蛋白酶K，37℃培养箱孵育30min。
PBS冲洗3次。
配制Tunel检测液（TdT酶+荧光标记液=1:9）。
7.滴加Tunel检测液，37℃培养箱孵育30-60min。
8.PBS冲洗3次。
9.用抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）封片。
10.数字切片扫描仪（Pannoramic MIDI）扫描荧光切片。









二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
4%多聚甲醛固定液	ebiogo	B003
PBS缓冲液粉末	中杉金桥	ZLI-9062
蛋白酶K	ebiogo	B030
抗荧光淬灭封片剂（含DAPI）	碧云天	P0131
一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(绿色荧光)	Elabscience	E-CK-A320


三、实验器材
名称	厂家	型号
冷冻切片机	赛默飞世尔	HM525 NX
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
PAP Pen 免疫组化笔	ebiogo	B007
粘附载玻片	ebiogo	B004
数字切片扫描仪	匈牙利3DHISTECH	Pannoramic MIDI









四、结果判读
细胞核呈蓝色，凋亡细胞为绿色。

示例图（脑组织）
注意事项
1.为达到Tunel（荧光）实验技术的要求，组织固定越新鲜越好。
2.在实验过程中冲洗切片时，注意不要正对着组织冲洗，以免将组织冲掉。
3.染色结果宜避光冷藏，不能长期保存，封片后应尽快拍照和扫描。
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