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实验步骤
切片常规脱蜡至水,蒸馏水洗干净。
切片入甲苯胺蓝染色液浸染30min。
蒸馏水洗2min，滤纸吸干水分。
（可选）用0.5%冰乙酸分化，直到细胞核和颗粒清晰可见。
逐级乙醇脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
二甲苯	天津市凯通化学	无
无水乙醇	上海广诺化学	无
甲苯胺蓝染色液	ebiogo	B032
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516


三、实验器材
名称	厂家	型号
生物组织自动脱水机	湖北亚光	ZT-12M
生物组织包埋机	湖北亚光	YB-7LF
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41



四、结果判读
软骨、成骨细胞、肥大细胞呈紫红色，细胞核为蓝色，背景为淡蓝色。

示例图
五、注意事项
1.第一次使用本试剂时建议先取1-2个样品做预实验。
2.针对于胃粘膜组织、软骨组织等较难着色组织的染色，甲苯胺蓝染色时间应相应延长。
3.对于软骨组织染色，也可用丙酮分化，直至软骨细胞呈紫蓝色清楚可见。
4.对于细胞爬片，固定后直接入甲苯胺蓝染色液浸染。
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