安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：甲苯胺蓝染色

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人:岳彩文

报告撰写日期：2025-11-25

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	2

四、结果判读	3

五、注意事项	3

- 实验步骤

- 切片常规脱蜡至水,蒸馏水洗干净。

- 切片入甲苯胺蓝染色液浸染30min。

- 蒸馏水洗2min，滤纸吸干水分。

- （可选）用0.5%冰乙酸分化，直到细胞核和颗粒清晰可见。

- 逐级乙醇脱水，二甲苯透明。

- 中性树胶封片，显微镜观察结果。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 |
| --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 |
| 甲苯胺蓝染色液 | ebiogo | B032 |
| 中性树胶 | 无锡江原 | ZLI-9516 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 生物组织自动脱水机 | 湖北亚光 | ZT-12M |
| 生物组织包埋机 | 湖北亚光 | YB-7LF |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海三发 | GNP-9080 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 显微镜 | OLYMPUS | CX41 |

- 四、结果判读

- 软骨、成骨细胞、肥大细胞呈紫红色，细胞核为蓝色，背景为淡蓝色。

- 示例图

- 五、注意事项

- 1.第一次使用本试剂时建议先取1-2个样品做预实验。

2.针对于胃粘膜组织、软骨组织等较难着色组织的染色，甲苯胺蓝染色时间应相应延长。

3.对于软骨组织染色，也可用丙酮分化，直至软骨细胞呈紫蓝色清楚可见。

4.对于细胞爬片，固定后直接入甲苯胺蓝染色液浸染。