安徽中抗生物技术有限公司

实验报告

项目名称：刚果红染色

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：安徽中抗生物技术有限公司

检测人：岳彩文

报告撰写日期：2024-5-28

目录

一、实验步骤	2

二、实验主要试剂	2

三、实验器材	2

四、结果判读	3

五、注意事项	3

- 实验步骤

- 切片常规脱蜡至水,画疏水圈。

- 滴加刚果红染色液，染色10-30min。

- 流水冲洗干净,甩去切片上多余水分。

- 碱性乙醇分化数秒，镜下控制分化程度。

- 流水冲洗干净,苏木素复染切片2min。

- 流水冲洗干净。

- 常规脱水，二甲苯透明。

- 中性树胶封片，显微镜观察结果。

二、实验主要试剂

| 试剂 | 厂家 | 货号 | 批号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 天津市凯通化学 | 无 | 20250519 |
| 无水乙醇 | 上海广诺化学 | 无 | 20250607 |
| 刚果红染色液 | 源叶生物 | R20539 | L05J8G37251 |
| 苏木素染液 | 珠海贝索 | BA4041 | C250702 |
| 中性树胶 | 无锡江原 | ZLI-9516 | 250211 |

三、实验器材

| 名称 | 厂家 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 徕卡切片机 | Leica | RM2016 |
| 切片刀 | Leica | Leica 819 |
| 粘附载玻片 | ebiogo | B004 |
| 显微镜 | OLYMPUS | CX41 |

- 四、结果判读

- 淀粉样物质呈红色，细胞核呈蓝色。

- 示例图（脑组织）

- 五、注意事项

- 切片脱蜡应尽量干净，否则影响染色效果。

- 刚果红染色液染色时尽量采用浸染，如果滴染，应置于湿盒内防止溶液挥发。

- 分化时要注意，若时间较短，胶原纤维也被染成红色，若分化过度，淀粉样物质也会被脱色。如果脱色过度，可以将切片清洗后重新用刚果红染色液浸染。