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实验步骤
切片常规脱蜡至水,画疏水圈。
滴加刚果红染色液，染色10-30min。
流水冲洗干净,甩去切片上多余水分。
碱性乙醇分化数秒，镜下控制分化程度。
流水冲洗干净,苏木素复染切片2min。
流水冲洗干净。
常规脱水，二甲苯透明。
中性树胶封片，显微镜观察结果。
二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号	批号
二甲苯	天津市凯通化学	无	20250519
无水乙醇	上海广诺化学	无	20250607
刚果红染色液	源叶生物	R20539	L05J8G37251
苏木素染液	珠海贝索	BA4041	C250702
中性树胶	无锡江原	ZLI-9516	250211


三、实验器材
名称	厂家	型号
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
粘附载玻片	ebiogo	B004
显微镜	OLYMPUS	CX41


四、结果判读
淀粉样物质呈红色，细胞核呈蓝色。

示例图（脑组织）
五、注意事项
切片脱蜡应尽量干净，否则影响染色效果。
刚果红染色液染色时尽量采用浸染，如果滴染，应置于湿盒内防止溶液挥发。
分化时要注意，若时间较短，胶原纤维也被染成红色，若分化过度，淀粉样物质也会被脱色。如果脱色过度，可以将切片清洗后重新用刚果红染色液浸染。
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