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实验步骤
1.样本准备：
1）石蜡切片：将切片放入干燥箱60℃烤片60min，依次过3道二甲苯，每道5min，依次过3道(100%-100%-70%)乙醇，每道3min，蒸馏水浸泡5min。
2）冰冻切片：冰冻切片固定30min，PBS洗3次，每次5min，滴加0.3%Triton-X100破膜液通透20min，PBS洗3次，每次5min。
3）细胞爬片或细胞涂片：细胞样本固定30min，PBS洗3次，每次5min，滴加0.3%Triton-X100破膜液通透20min，PBS洗3次，每次5min。
2.抗原修复：将抗原修复液（PH 9.0 EDTA碱性抗原修复液或PH 6.0 柠檬酸修复液）在微波炉里高火加热2.5min至沸腾，将装有切片的玻片架浸入抗原修复液中，低火保持20min，此过程要防止修复液过度蒸发，切勿干片，取出后室温放置冷却20min。（也可采用高压1-2min、95℃水浴20min等其他修复方式，修复液和修复条件根据组织类型以及抗原类型来确定，冰冻切片和细胞样本可省略此步骤）。
3.阻断内源性过氧化物酶：用阻水笔在每张样本上画疏水圈，然后滴加3%过氧化氢溶液，室温避光孵育10min，去除内源性过氧化物酶，用蒸馏水冲洗一次，PBS洗5min。
4.非特异性靶标封闭：滴加山羊血清封闭液（或者其他封闭液，如3%BSA等），室温避光孵育30min，去除多余封闭液。
5.滴加一抗：滴加适量稀释好的一抗试剂，37℃避光孵育60min（或4℃过夜孵育）。PBS洗3次，每次5min。
6.滴加二抗：加适量二抗试剂，室温避光孵育30min。PBS洗3次，每次5min。注意：本试剂盒内自带HRP二抗为即用型，具有超高灵敏度。
7.TSA荧光染料反应液反应：滴加适量稀释好的TSA荧光染料，室温避光孵育10min。PBS洗3次，每次5min。(预实验时可在荧光显微镜下观察染色效果，如果阳性信号弱可继续滴加荧光染料加强染色强度，直至合适强度后再进行下一步)。
8.Dapi复染细胞核：滴加适量Dapi染液复染切片，室温孵育5min，PBS洗5min。
9.封片：用抗荧光淬灭封片剂封片，染色后的玻片可在常温避光风干过夜，长期保存需要保存在4℃冰箱中。
10.镜检拍照：切片于荧光显微镜/共聚焦/多通道荧光扫描仪/多光谱成像系统下观察并采集图像。







二、实验主要试剂
试剂	厂家	货号
无水乙醇	上海广诺化学	无
二甲苯	天津市凯通化学	无
EDTA 抗原修复液（50x）PH9.0	biosharp	BL617A
PBS缓冲液粉末	中杉金桥	ZLI-9062
TritonX-100	ebiogo	B025
即用型HRP鼠/兔二抗	福州迈新	KIT5030
单标信号放大试剂盒Plus版（绿光）	中抗生物	D1002plus-01RM
单标信号放大试剂盒Plus版（红光）	中抗生物	D1002plus-02RM
抗荧光淬灭封片剂	碧云天生物	P0126


三、抗体信息
抗体	厂家	货号	种属	稀释比例
TLR4	Santa	sc-293072	鼠	1:300
MYD88	AFFINITY	AF5195	兔	1:200
NFKB	武汉三鹰	10745-1-AP	兔	1:300









四、实验器材
名称	厂家	型号
生物组织自动脱水机	湖北亚光	ZT-12M
生物组织包埋机	湖北亚光	YB-7LF
生物组织摊烤片机	湖北亚光	YT-7FB
徕卡切片机	Leica	RM2016
切片刀	Leica	Leica 819
电热恒温鼓风干燥箱	上海三发	DHG-9070
隔水式恒温培养箱	上海三发	GNP-9080
微波炉	Midea	M1-211A
PAP Pen 免疫组化笔	ebiogo	B007
粘附载玻片	ebiogo	B004


五、结果判读
细胞核呈蓝色,TLR4表达呈红色,MYD88/NFKB呈绿色。
示例图（癌组织）


六、注意事项
1.为达到免疫荧光技术的要求，组织固定越新鲜越好。
2.一抗和二抗的种属来源要匹配，一般来说，如果一抗是小鼠源性，二抗应选择兔/山羊或其它种属抗小鼠的抗体。
3.在免疫荧光实验过程中冲洗切片时，注意不要正对着组织冲洗，以免将组织冲掉。
4.在实验前要查询抗体信息，正式实验之前先做预实验查看染色效果，摸清实验条件，制定最佳实验方案。
5.染色结果宜避光冷藏，不能长期保存，封片后应尽快拍照和扫描。
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