
















































基础盐培养基（无硫酸铵）使用说明书



基础盐培养基 (Minimal  Salt  Medium) 简称MSM 培养基，加入特定碳源后，用于研究细菌对该碳源 的降解能力，或者用于分离具有降解能力的细菌。对于菌种的冻干粉，首先用加富培养基(如NA 、TSA  等)复苏，复苏后的菌种才能用加入特定碳源的MSM培养基培养。


成分组成：(mg/L)

	
组分
	Minimal Salt Medium 
FK13115

	磷酸氢二钠
	2800

	磷酸二氢钾
	1000

	氯化镁
	53

	四水钙盐
	50

	EDT A二钠
	0.5

	硫酸亚铁(七水)
	0.2

	七水硫酸锌
	0.01

	四水氯化锰
	0.003

	硼酸
	0.03

	六水氯化钴
	0.02

	二水氯化铜
	0.001

	六水氯化镍
	0.002

	二水钼酸钠
	0.003

	合计
	4403





配制方法：
1.用1000 mL 蒸馏水溶解4.3 g 粉末；

2.调节pH 值至7.2±0.1; 3.121℃高压灭菌15 min;
4.冷却后加入0.5mL 的2000×Ca²+&Mg²+Solution。


基础盐培养基使用说明书

基础盐培养基 (Minimal  Salt  Medium) 简称MSM 培养基，加入特定碳源后，用于研究细菌对该碳源的降解能力，或者用于分离具有降解能力的细菌。对于菌种的冻干粉，首先用加富培养基(如NA 、TSA  等)复苏，复苏后的菌种才能用加入特定碳源的MSM培养基培养。
                   成分组成：(mg/L)
	
组分
	Minimal Salt Medium FK13115

	磷酸氢二钠
	2800

	磷酸二氢钾
	1000

	硫酸铵
	500

	氯化镁
	53

	四水钙盐
	50

	EDT A二钠
	0.5

	硫酸亚铁(七水)
	0.2

	七水硫酸锌
	0.01

	四水氯化锰
	0.003

	硼酸
	0.03

	六水氯化钴
	0.02

	二水氯化铜
	0.001

	六水氯化镍
	0.002

	二水钼酸钠
	0.003

	合计
	4403
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配置方法：
1、1000 mL 蒸馏水溶解4.3 g 粉末。
2、调节pH 值至7.2±0.1; 
3、121℃高压灭菌15 min;
4、冷却后加入0.5mL 的2000×Ca²+&Mg²+Solution。
