聚丙烯酰胺制胶剂ACR

货号：FM793749

规格：100g/500g/1kg/5kg

保存：室温避光保存，5年。

用途：

ACR常与BIS一起使用，用于制备聚丙烯酰胺凝胶，供电泳测定蛋白质分子量等。常用的浓度有40%（19:1，29:1，37.5:1），30%（19:1，29:1，37.5:1）等。

- 在制备任何浓度和体积的凝胶时，使用下面的公式可以确定所需ACR和BIS原液的体积。

单体和交联剂的比例：

ACR（A）在总单体中的比例：A=

BIS（C）在总单体中的比例：C=

- 40% ACR/BIS（19:1，29:1，37.5:1）溶液凝胶配置

聚丙烯酰胺凝胶配置（29:1，37.5:1）

|  | Stack | ResolvingGel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4% | 7.5% | 12% | X% |
| 40% Acr/Bis | 2.5mL | 18.8mL | 30mL | 2.5(X%)=(A)*mL |
| 0.5 M Tris-HCl, pH 6.8 | 6.3mL | — | — | — |
| 1.5 M Tris-HCl, pH 8.8 | — | 25mL | 25mL | 25mL |
| 10% SDS | 250µL | 250µL | 250µL | 250µL |
| Distilled deionized water | 15.9mL | 54.7mL | 43.5mL | 73.5-(A)* |
| TEMED | 25µL | 50µL | 50µL | 50µL |
| 10% APS | 125µL | 500µL | 500µL | 500µL |
| Total volume | 25mL | 100mL | 100mL | 100mL |

* The letter A designates the volume of 40% Acr/Bis Solution required to produce the specified percent gel (X%).

测序凝胶（19:1）

|  | 4% | 6% | X% |
| --- | --- | --- | --- |
| 40% Acr/Bis 19:1 | 15mL | 22.5mL | 3.75(X%)=ml |
| 10x TBE | 15mL | 15mL | 15mL |
| Urea | 63g | 63g | 63g |
| TEMED | 150µL | 150µL | 150µL |
| 25% APS | 150µL | 150µL | 150µL |

用蒸馏水将体积定容到150mL。

- 30% ACR/BIS（19:1，29:1，37.5:1）溶液凝胶配置

聚丙烯酰胺凝胶配置（29:1，37.5:1）

|  | Stack | ResolvingGel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4% | 7.5% | 12% | X% |
| 30% Acr/Bis | 3.3mL | 25mL | 40mL | 3.3(X%)=(A)*mL |
| 0.5 M Tris-HCl, pH 6.8 | 6.3mL | — | — | — |
| 1.5 M Tris-HCl, pH 8.8 | — | 25mL | 25mL | 25mL |
| 10% SDS | 250µL | 1mL | 1mL | 1mL |
| Distilled deionized water | 15mL | 48.5mL | 33.5mL | 73.5-(A)* |
| TEMED | 25µL | 50µL | 50µL | 50µL |
| 10% APS | 125µL | 500µL | 500µL | 500µL |
| Total volume | 25mL | 100mL | 100mL | 100mL |

* The letter A designates the volume of 30% Acr/Bis Solution required to produce the specified percent gel (X%).

测序凝胶（19:1）

|  | 4% | 6% | X% |
| --- | --- | --- | --- |
| 40% Acr/Bis 19:1 | 20mL | 30mL | 5(X%)=ml |
| 10x TBE | 15mL | 15mL | 15mL |
| Urea | 63g | 63g | 63g |
| TEMED | 150µL | 150µL | 150µL |
| 25% APS | 150µL | 150µL | 150µL |

用蒸馏水将体积定容到150mL。