瑞氏染液说明书
货号：FB10851
规格：50ml/100ml/500ml
保存：室温避光保存，有效期至少2年。
产品内容：
	名称
	50mL
	100mL
	500mL

	试剂A：瑞氏染色液
	50mL
	100mL
	500mL

	试剂B：磷酸盐缓冲液（PH6.4）
	50mL
	100mL
	500mL


产品说明：
[bookmark: OLE_LINK5]	瑞氏染料是由碱性染料美蓝（Methylene blue）和酸性染料伊红（Eosin Y）组成的复合染料，溶于甲醇。伊红通常为钠盐，有色部分为阴离子。美蓝通常为氯盐，有色部分为阳离子。甲醇的作用：一是溶解美蓝和伊红，使其解离为有色美蓝正离子的和伊红负离子。后两者可以选择性地吸附于血细胞内的不同成分而使其着色；二是固定细胞形态，加速染色反应，增强染色效果。
使用方法：
	本产品可作为多种组织或细胞的染色使用，不同组织、细胞，不同的用途可以有不同的使用方法。具体方法请根据自己需求参考既有文献，本产品以涂片为例，举例说明，仅供参考。                                                             
1、取涂片、自然干燥。
2、滴加瑞氏染液染3分钟，使标本被其中甲醇所固定。
3、加等量PH6.4的磷酸盐缓冲液(或等量超纯水)轻轻晃动玻片，与瑞氏染色液混匀，静置   5分钟。
4、水洗、吸干、镜检。
5、细菌染成蓝色，组织细胞胞浆红色，细胞核蓝色。
注意事项：
1、 涂片厚薄适宜，涂片干透后固定，否则细胞在染色过程中容易脱落。
2、 所加染液不能过少，以免蒸发而使染料沉淀。冲洗时间不能过久，以防脱色。
3、 染色对pH十分敏感，稀释染液必须用缓冲液，冲洗用水应接近中性，否则可能会导致细胞染色异常，形态难以识别，甚至错误。 
[bookmark: _GoBack]4、 染色过淡可以复染，复染时应先加缓冲液，然后加染液。染色过深可用流水冲洗或浸泡，也可用甲醇脱色。
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